## 실기
O/X | 정답 | 내 답 | 문제/설명 | 0
O | 산화이질소, 해방제, EDTA, 보호제 | 산화이질소, 해방제, EDTA, 보호제 | 아세틸렌-공기 불꽃을 사용하는 원자 흡수 분광 광도법에서 칼슘을 분석할 때 과량의 인산이 존재하면 흡광도가 감소한다. 해결방법은? 더 높은 온도를 갖는 아세틸렌-( )불꽃을 사용, Sr2+, La3+같은 ( )을 사용하거나 ( )같은 ( )을 사용한다 | 0.14001
O | 벌크시료 취하기-실험시료 만들기-방해물질 제거하기 | 벌크시료 취하기-실험시료 만들기-방해물질 제거하기 | 시료 전처리 과정 3가지 | 0.2805
O | 표준편차, 가변, 신뢰 | 표준편차, 가변, 신뢰 | 정량분석시 재현성(정밀도)을 측정하는 방법은? ( ), 상대표준편차, ( )도, 분산계수, 범위, ( )한계 | 0.3643
O | 정밀도, 가변, 정확도, 절대 | 정밀도, 가변, 정확도, 절대 | ( )은 정확히 같은 양을 같은 방법으로 측정한 측정값들이 일치하는 정도를 나타낸다. 표준편차, 상대표준편차, 변동계수 ( )도 등으로 나타내며 ( )은 측정한 값이 얼마나 참값에 가까운가에 따라 나타내며 ( )오차, 상대오차로 나타난다. | 0.43158
O | 표준물 첨가법 | 표준물 첨가법 | 해당 성분이 함유된 기지의 시료를 이용하여 증가된 신호를 분석하면 농도를 구할 수 있는 방법으로 자외선-가시광선 분광법으로 분석할 때 검정곡선법을 사용하나 시료 내에 들어있는 금속이나 토양등에 의해 방해를 받아서 오차가 생길경우 해결하는 방법. | 0.63938
O | 저항, 비수, 반응 중간체, 감도 | 저항, 비수, 반응 중간체, 감도 | 미세전극을 전압전류법에서 사용시 장점은 매우 작은 크기의 시료에도 사용이 가능하고 IR손실이 적어서 ( )이 큰 용액이나 ( )용매에 사용가능/ 전압을 빨리 주사할 수 있으므로 ( )와 같이 수명이 짧은 화학종 연구 가능, 전극 크기가 작으므로 충전 전류가 작아져 ( )가 수천배 증가하는 것이다. | 0.73713
O | 원자화 | 원자화 | 유도결합플라즈마 원자 방출 분광법이 원자흡수분광법에 비해 좋은 점은 ( )온도가 높아 ( )효율이 좋은것이다. ( )에 들어갈 공통적인 말은? | 0.69952
O | ECD, 탄화수소 | ECD, 탄화수소 | GC검출기중 ( )은유기물 전기음성도가 큰 작용기가 있으면 전류의 크기가 작아져 감도가 좋아지는 검출기로 감도가 낮은 물질은 알코올, 아민, ( ) | 0.48728
O | 용매의 차단점 | 용매의 차단점 | 자외선-가시광선 흡수 분광법에서 물을 기준으로 하여 한 용매의 흡광도를 측정하였을 때 흡광도가 1에 가까운 값을 가질 경우 가장 낮은 파장을 말하며 파장한계라고 하는 것은? | 0.15936
O | 복사 | 복사 | 분광광도법에서 이용되는 시료 셀의 재료가 파장에 따라 서로 다른 재질을 사용하는 이유는 사용되는 영역의 ( )선을 흡수하지 않아야하기 때문이다. | 0.25941
O | 황산 | 황산 | 수소-산소 불꽃 원자 흡수 분광법에서 ( )이온이 존재하면 철이온 측정시 불꽃에서 결합하여 비교적 안정한 화합물을 만들지 못하기 때문에 철이 효과적으로 기체 중성원자를 만들지 못하는 화학적 방해가 생긴다. | 0.38168
O | 표면, 내포, 기계 | 표면, 내포, 기계 | 공동침전이란? ( )흡착, 혼성결정생성, ( ), ( )적 포획 | 0.79894
O | 머무름 | 머무름 | 정지상에 의한 용질의 ( )시간 혹은 시료를 주입한 후 검출기에 도달할 때까지 걸리는 시간 | 0.60328
O | 흡착 | 흡착 | 액체크로마토그래피의 종류로 벤젠고리의 치환된 화합물을 분리할 때 사용하는 것은 ( ) 액체 크로마토그래피이다. 올쏘>메타>파라 순으로 극성이 작아지고 큰성이 큰 것이 빨리 용리된다. 이것은 구조이성질체, 분자량500이하의 비극성화합물을 분리한다. | 0.74102
O | 침전, 지시약 | 침전, 지시약 | EDTA역정정이 필요한 경우는 분석물이 EDTA와 반응하기 전에 먼저 ( )을 만듦, 만족할만한 ( )이 없을 때, 적정 조건에서 분석물이 EDTA와 너무 느리게 반응할 때이다. | 0.87519
O | 속빈음극등 | 속빈음극등 | 원자흡수 분광법에서 사용되며 유리관에 Ne, Ar등이 1~5torr압력으로 채워진 텅스텐 양극과 원통 음극으로 이루어진 광원 | 0.51236
O | 분해능, 감도, 스펙트럼 | 분해능, 감도, 스펙트럼 | NMR에서 센 자석 사용시 선너비가 일정하다면 화학적 이동이 더 크게 증가하여 ( )이 증가한다. 자기장의세기가 증가하면 바닥상태와 들뜬상태의 에너지 차이가 커서 ( )가 증가한다. ( )을 해석하기가 더 쉬워진다 | 0.63015
O | 작업, 회전 | 작업, 회전 | 유체역학 전압전류법의 방법은 자섯 젖개를 이용하여 용액을 세게 저어주거나 분석물 용액에 들어있는 ( )전극을 ( )시키거나 칼럼 끝에 설치된 작업전극에 분석물 용액을 흘러 지나가게 한다. | 0.58897
O | 가리움제 | 가리움제 | 방해물질과 우선적으로 결합하여 방해를 줄이고 분석물이 반응을 더 잘하도록 해주는 것 | 0.96601
O | 등용매 용리 | 등용매 용리 | 시작부터 끝까지 용매의 농도 또는 조성을 일정하게 유지하여 용리하는 방식으로 LC에서 사용된다 | 0.5242
O | 내부, 기기, 정밀도 | 내부, 기기, 정밀도 | ( ) 표준물법을 사용하는 이유는 플라즈마 광원에서 나오는 복사선 세기의 요동으로 인해 생기는 ( )오차를 없애 ( )를 향상시키기 위함이다 | 0.95398
O | 99.9, 조성, 반응성, 용해도, 화학식량, 가격 | 99.9, 조성, 반응성, 용해도, 화학식량, 가격 | 일차 표준물질이 가져야할 성질은 순도가 ( )%이상으로 매우 순수/ 상대 습도의 변화에 의해 ( )이 변하지 않도록 수화된 물이 없어야 함/ ( )이 없음/ 적정용액에서 ( )가 커야함/ 큰 ( )을 가져야함/ 적당한 ( ) | 0.79018
O | 분광광도법 | 분광광도법 | 전자기 복사선이 분석물 원자나 분자와 상호작용하는 것을 측정하거나 또는 분석물에 의해 생긴 복사선을 측정하는 것에 기초를 두는 측정법 | 0.2961
O | 해방제, 보호제 | 해방제, 보호제 | 화학적방해를 극복하는 방법은 높은 온도의 불꽃을 사용하거나 ( )또는 ( )을 사용한다. | 0.22842
O | FID, TCD | FID, TCD | GC 대표검출기 2가지 | 0.68324
O | 감도, 바탕잡음, 편리, 감도 | 감도, 바탕잡음, 편리, 감도 | GC검출기인 FID의 장점 ( )가 높다/ 선형 질량 감응범위가 넓다/ ( )이 작다/ ( )하다/ 이동상과 물에 대한 ( )가 매우 낮다 | 0.078865
O | 표준물, 절대, 상대, SRM, t-시험 | 표준물, 절대, 상대, SRM, t-시험 | 정량분석의 정확도를 측정하는 방법에는 시료에 일정량의 ( )을 첨가하여 이것이 회수된 회수율을 구하여 확인하거나 분석을 통해 얻어낸 평균과 참값을 이용하여 ( )오차와 ( )오차를 통해 구하거나 ( )표준 기준 물질을 측정하여 인증값과 측정값이 허용신뢰 수준내에서 오차가 있는지 ( )을 통해 확인한다. | 0.13188
O | 광 다이오드 배열 검출기 | 광 다이오드 배열 검출기 | 주사없이 한번에 스펙트럼을 얻는 검출기는? | 0.34824
O | 검출한계 | 검출한계 | 주어진 신뢰수준에서 신호로 검출될 수 있는 분석물의 최소 농도는? | 0.66348
O | 분리능, 묽은, 미량 | 분리능, 묽은, 미량 | GC의 시료주입법은 분할주입, 칼럼내주입, 비분할 주입이 있다. 비분할 주입의 장점은 ( )이 좋다/ ( )농도의 시료도 분석이 가능하다/ 끓는 점이 높은 용질을 ( )분석하는데 유용하다/ 시료의 80%가 칼럼에 주입된다. | 0.38612
O | Fourier, rectangle | fourier, rectangle | 신호대 잡음비를 정수로 나타내는 방법은 ( )변환을 이용하여 분석신호와 잡음비를 분리하고 ( )함수를 이용하여 정수화 한다. | 0.059557
O | 단색화 | 단색화 | 파장을 선택하기 위해 ( )장치를 이용하며 여러 파장을 선택하는 것을 분광광도계라고 한다. | 0.84108
O | 이온 | 이온 | 액체크로마오그래피의 종류로 전하가 작을수록 빨리 용리되며 전하가 같다면 수화지름이 클수록 빨리 용해되는 것은 ( ) 액체 크로마토그래피이다 | 0.95364
O | 만능Ph시험지 | 만능ph시험지 | 초자를 산으로 세척 후 산이 남아있는지 확인하는 방법 | 0.90973
O | 자석, 시료처리장치 | 자석, 시료처리장치 | NMR의 대표적인 부분장치는 송신기 코일과 수신기 코일, ( ), 시료탐침, ( ) | 0.053044
O | 칼슘, 인산, 안정한 화합물 | 칼슘, 인산, 안정한 화합물 | 아세틸렌-공기 불꽃을 사용하는 원자 흡수 분광 광도법으로 칼슘을 분석할 때 과량의 인산이 존재하면 흡광도가 감소한다 이유는 무엇인가? ( )이온과 ( )이온이 ( )을 만들기 때문이다 | 0.10326
O | 전기분석법 | 전기분석법 | 전위전류 저항 및 전기량과 같은 전기적 성질을 측정하는 것 | 0.083812
O | EBT | ebt | EDTA에서 지시약으로 쓰이며 붉은색 푸른색 오렌지색을 띠는 것은? | 0.32588
O | 전기량, 선택성, 감도, 적정 | 전기량, 선택성, 감도, 적정 | 고전 부피 분석법과 달리 적은 시료도 분석이 가능한 ( )법은 전기분해의 ( )을 높여주고 ( )가 높고 극미량물질 정량 가능하고 측정의 자동화가 쉽고 불안정한 물질을 ( )시약으로 쓸 수 있고 여러가지 적정에 적용가능하다. | 0.35347
O | 초미 | 초미 | 시료량이 0.001~0.0001g인 것을 ( )량이라고 한다 | 0.15178
O | 균일, 재현 | 균일, 재현 | 고체 시료를 grinding하는 경우의 장점은 시료의 ( )성이 높아지므로 ( )성이 증가한다. | 0.81092
O | 스펙트럼, 방해, 화학적, 신호 | 스펙트럼, 방해, 화학적, 신호 | 불꽃과 전열 원자 흡수 분과법에서 일어나는 방해는 2가지인데 ( )방해는 ( )물질이 분석시료에 영향을 주는 것이고 ( )방해는 분석물질이 다른 물질로 변해 ( )에 영향을 주는 것이다. | 0.53824
O | 방법, 기기, 개인 | 방법, 기기, 개인 | 계통오차에서 분석물의 비정상적인 화학적 또는 물리적 성질에 의한 오차를 ( )오차라고 한다. 분석 장비의 불안정성, 잘못된 검정, 분석 장비의 전력공급 방법의 잘못은 ( )오차, 실험부주의, 무관심, 그리고 개인적인 잘못은 ( )오차이다. | 0.74264
O | 할로겐, 이온화 | 할로겐, 이온화 | 전열 원자 흡수법에서 ( )원소의 ( )에 의한 방해 때문에 해당 원소는 있어서는 안된다. 전기음성도가 높고 반응성이 크므로 이온화시 분석물과 반응하여 기화해 빛을 산란시켜 흡광도 측정에 오차를 일으키며 선스펙트럼이 아닌 띠스펙트럼이 나타난다. | 0.69728
O | 장탈착법 | 장탈착법 | 높은 전기장을 이용하여 휘발성이 낮거나 열에 불안정한 분석물을 이온화시킬수 있는 방법 | 0.25456
O | 균일, 정밀 | 균일, 정밀 | 대표시료의 무게를 결정하는 주요한 요인은 시료 조성의 ( )성, 시료 채취의 ( )도 | 0.022081
O | UV-VIS | UV-VIS | 착물을 잘 형성하는 철이온의 성질을 이용해 정량하는 분광법 | 0.0088377
O | 질소 | 질소 | 전압전류법에서 산소의 전처리 과정은 ( )기체를 시료 용액에 불어넣어 산소기체를 쫓아내고 실험하는 동안에는 시료 용액 표면에 이것을 계속 불어넣어 주어 공기주으이 산소가 다시 용해되지 못하도록 한다. | 0.34566
O | Globar, 텅스텐, 아크, CO2 | GLOBAR, 텅스텐, 아크, CO2 | 적외선 분광법의 광원 종류 Nernst백열등, ( )광원, ( )필라멘트, 백열선광원, 수은( ), ( )레이저광원 | 0.58407
O | 상대오차 | 상대오차 | 일차 표준물질의 당량 무게가 큰 것을 쓰는 이유는 무게달기 ( )가 적어져 더 정확한 농도의 표준용액을 만들 수 있기 때문 | 0.34675
O | 매트릭스 변형제 | 매트릭스 변형제 | 매트릭스 개질제라고도 하며 전열 원자화 장치에서 원자화될 때 매트릭스와 반응하여 매트릭스가 분석물보다 더 잘 휘발되게 하거나 분석물과 반응하여 분석물의 휘발성을 낮추어 매트릭스는 휘발시키지만 분석물 손실은 막는 역할을 하는 것은? | 0.60512
O | 원자화, 이온화, 산화물, 반전, 다원소, 내화성 | 원자화, 이온화, 산화물, 반전, 다원소, 내화성 | ICP의 장점은 높은온도로 인해 ( )가 잘 일어나서 화학적 방해가 거의 없고 플라즈마 내에 전자가 풍부해 ( ) 방해가 적다. ( )이 생성되지 않아 원자의 수명이 길며 플라즈마 단면에서 온도분포가 균일하여 자체흡수,자체( ) 효과가 없다. 진공상태로 만들면 비금속 원소도 분석이 가능하다. 동시 ( ) 분석이 가능하다. 높은 온도로 ( ) 화합물을 만드는 원소도 측정 가능하다. | 0.12767
O | 물, 아세토니트릴 | 물, 아세토니트릴 | 역상 액체 크로마토그래피의 이동상 2가지 | 0.88417
O | 보조 착화제 | 보조 착화제 | 염기성 용액에서 EDTA와 반응하는 양이온이 보통 수산화물 침전을 형성하여 EDTA적정에 방해를 하게 되는데 NH3와 같은 ( )를 넣으면 양이온이 이것과 먼저 결합하므로 다른 방해침전물이 생기지 않기 때문에 방해없이 적정을 할 수 있다. | 0.77857
O | 형광분광법 | 형광분광법 | 벤젠의 방향족성 형광방출과 같은 것을 분석하며 UV-VIS흡수 분광법보다 감도가 높아 소량의 벤젠도 정량분석할 수 있는 분광법은? | 0.31303
O | 발색단 | 발색단 | UV/VIS를 흡수하는 불포화유기작용기는? | 0.96516
O | 반복시료 | 반복시료 | 둘 이상의 시료가 같은 지점에서 동일한 시각에 동일한 방법으로 채취된 것으로 단일 측정값보다 신뢰성이 있는 것 | 0.86493
O | 겹빛살형 | 겹빛살형 | 흡수 분광법의 빛살형은 홑빛살형과 ( )인데 이것은 시료 측정과 동시에 바탕선이 보정이 수행되는 빛살형이다. | 0.5046
O | 접지, 아날로그, 변조 | 접지, 아날로그, 변조 | 신호대 잡음비를 좋게 만드는 하드웨어적 방법은 ( )와 가로막기/ 시차 및 기기증폭장치/ ( )필터/ ( ) | 0.67336
O | geiger, 비례, 이온화 | GEIGER, 비례, 이온화 | X선 분광법의 변환기에는 광자계수법, 기체충전변환기, 성광계수기, 반도체변환기가 있으며 기체충전변환기의 검출기는 ( )관, ( )계수기, ( )함이다. | 0.33497
O | ICP, 아르곤 | ICP, 아르곤 | ( )은 3개의 동심형 석영관으로 이루어진 토치를 사용하면 ( )기체를 사용한다. | 0.10299
O | 기체, 질량대 전하비 | 기체, 질량대 전하비 | 질량분석기의 원리는 시료를 ( )화 후 이온으로 만들고 가속시켜 ( )에 따라 이온을 분리하여 질량 스펙트럼을 얻는 것이다. | 0.40262
O | 수소화물 생성법 | 수소화물 생성법 | 철강 시료로부터 납을 분리하여 분석할 수 있다. 납을 휘발성이 큰 수소화물은 PbH4로 만들며 원자분광법에서 미지시료를 분석할 때 철의 방해를 제거하는 방법이다. | 0.036016
O | WCOT, SCOT, FCOT | WCOT, SCOT, FCOT | 열린 모세관 칼럼의 3가지 종류 | 0.89449
O | 질량대 전하비 | 질량대 전하비 | 질량분석기는 이온화학종을 ( )에 따라 분리한다 | 0.25286
O | 마이크로파, 적외선, 자외선, 엑스선 | 마이크로파, 적외선, 자외선, 엑스선 | 마이크로파, 적외선, 엑스선, 자외선을 스펙트럼 파장이 큰 순서대로 나열하라. | 0.66843
O | 다이메틸글리옥심 | 다이메틸글리옥심 | 약한 알칼리용액에서 니켈이온만 침전시킬 떄 사용하는 유기물질 | 0.9732
O | 아르곤, 이온화 | 아르곤, 이온화 | ICP가 불꽃방출법보다 이온화 방해가 적게 일어나는 이유는 플라즈마에 ( )이온으로 인해 분석물의 ( )가 억제되기 때문이다. | 0.81446
O | 감도 | 감도 | XRF를 ICP와 비교 했을 때 단점은 ( )가 현저히 낮다는 것이다. | 0.41123
O | 과전압 | 과전압 | 산성용액에서 환원 전극으로 아연을 석출할 때 수소기체를 발생시키지 않고 석출할 수 있는 방법은 무른 금속전극을 사용하여 전하이동 ( )과 수소기체 발생에 대한 ( )이 더해져 수소기체 발생없이 아연석출을 하는 것이다. ( )에 공통으로 들어갈 말 | 0.47748
O | 일차연소영역, 내부불꽃, 이차연소영역 | 일차연소영역, 내부불꽃, 이차연소영역 | 불꽃의 세 영역 | 0.75104
O | 한계 | 한계 | 유체 역학 전압 전류법은 전기화학을 이용한 분석에 있어 재현성있는 ( )전류를 빠르게 얻기 위해서이다. | 0.57882
O | 이온화 | 이온화 | 원자흡수분광법에서 Sr을 정량하기 위한 검량선을 그릴 때 K를 넣어주면 높은 온도의 불꽃에서 Sr이 ( )되어 원자화 분율이 작아질 때 ( )에너지가 낮은 K와 같은 원소를 넣어주면 불꽃속에서 전자의 분율이 커져서 Sr이 ( )되는 것을 억제하기 때문이다. 괄호에 공통으로 들어가는 말 | 0.36838
O | 이동상, 정지상 | 이동상, 정지상 | LC 보호칼럼 목적 ( )에 들어있는 오염물질을 제거하고 분석칼럼에서 ( )이 손상되는 것을 최소화하여 수명단축을 줄이고 불술물로 인해 칼럼이 막히지 않도록 필터역할을 해준다. | 0.089152
O | 정반대, 확산 | 정반대, 확산 | 거울반사는 빛이 거울과 같이 매끄러운 표면에 입사하여 입사각과 같은 반사각으로 ( )방향으로 고르게 반사되는 것이며 ( )반사는 매끄럽지않은 표면에 입사하여 반사할때 반사각이 일정하지 않고 마구잡이로 반사하는 것이다. | 0.48937
O | 화학 이온화 | 화학 이온화 | GC질량 분석기 MS가 부착되어 있고 분석 물질이 탄화수소 화합물인데 이 물질의 분자량을 측정하고자 할 때 쓰는 방법으로 기체 분석 물질의 분자량을 측정하려면 기체상 약한 이온원인 이 것을 쓰면 된다 | 0.62676
O | 적외선투과분광법 | 적외선투과분광법 | 낮은 농도 기체에도 사용가능하며 기체의 경우 흡수 또는 투과하며 액체의 경우 반사한다. 또한 위치 이성질체 구분은 NMR보다 이것이 편리하고 명확히 구분할수있는데 이 분광법은? | 0.08556
O | 흡광도 | 흡광도 | 한 착물 내의 금속이온과 리간드가 결합하는 몰비율을 몰비법으로 구하는 방법은 금속이온 농도를 일정하게 유지하고 리간드의 농도를 연속으로 변화시키면서 생성되는 착물의 ( )를 측정한다. 이것을 리간드 대 금속이온의 몰비로 도시하여 얻은 두 직선이 만나는 지점이 리간드대 금속이온의 몰비율에 해당한다 | 0.085097
O | Nernst확산층, 평행, 층류, 난류 | NERNST확산층, 평행, 층류, 난류 | 유체 역학 전압전류법에서 미세전극 주위에서 용액의 흐름 3가지는 액체와 전극표면 사이의 직접적인 마찰로 인해 전혀 움직이지 않는 얇은 용액층인 ( ), 전극 표면 가까이에서 전극 표면과의 마찰로 인해 전극표면과 ( )하게 포물선을 그리며 움직이는 ( ), 벌크 용액에서 마구잡이로 움직이는 ( )이 있다 | 0.95341
O | 신뢰 | 신뢰 | 신뢰한계란 모집단 평균이 평균 근처에서 일정한 확률로 존재하는 한계이고 이 구간을 ( )구간이라고 한다. | 0.22443
O | 신축, 앞뒤, 가위질 | 신축, 앞뒤, 가위질 | 적외선 분광법에서 분자진동의 ( )진동과 굽힘진동이 있다. 굽힘진동의 종류는 좌우 흔들림 진동, ( )흔들림 진동, ( )진동, 꼬임진동이다. | 0.22938
O | 산, 전위 | 산, 전위 | Ph미터로 수소이온 농도를 측정할 때 발생하는 오차의 원인은 알칼리오차, ( )오차, 탈수로 인한 오차, 온도변화에 따른 ( )변화 오차. | 0.45518
O | 형광, 굴절, 증기 | 형광, 굴절, 증기 | LC검출기 종류 UV-VIS, ( )검출기, ( )률검출기, ( )화 광산란검출기 | 0.66151
O | 고체상 미량 추출방법 | 고체상 미량 추출방법 | 보통 미량의 비극성이며 휘발성인 물질을 분리추출하는데 이용하는 추출방법 | 0.53223
O | 전열, 글로우, 수소화물 | 전열, 글로우, 수소화물 | AAS에서 일반적으로 사용하는 원자화장치는 불꽃 원자화 장치, ( )원자화 장치, ( )방전 원자화 장치, ( )생성 원자화 장치이다 | 0.91186